公开招标文件

采购项目编号: HDRYYGB2021016

采购项目名称：惠东县人民医院设备维修服务采购项目

采购人：惠东县人民医院

发布日期：2021年11月26日

第一部分 投标邀请函

各（潜在）供应商:

我院一套日本富士电子十二指肠镜出现故障，需要对此设备维修服务采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 采购项目编号：

- 二、采购项目名称：惠东县人民医院设备维修服务采购项目

三、采购预算（最高限价）：人民币4.9万元

四、项目内容及需求：（详见本项目招标文件第二部分采购项目内容）

五、供应商资格：

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人和招标代理机构的法人、其他组织或自然人；

3、投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）①失信惩戒对象②失信被执行人③重大税收违法案件当事人信息④政府采购严重违法失信名单记录；

4、本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本招标货物及其相关服务进行分包和转包；

5、本项目不接受关联企业投标。

备注：参加本项目报名的企业应提供以下资料复印件加盖单位公章，报名资料封面应注明投标人名称、项目名称及项目编号（应统一使用A4纸装订成册），并提交原件（法定代表人身份证原件除外）到报名现场核查：

1、法人营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（三证合一的企业只须提供营业执照副本）；

2、法定代表人证明书和法人授权报名委托书；

3、法定代表人和法人授权代表的身份证；

4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

5、“信用中国”网站截图证明。

六、符合资格条件并有意报名的供应商应当在2021年11月26日至2021年12月3日（办公时间内：上午9:00～12:00和下午14:30～17:30，法定节假日除外）到惠东县人民医院获取招标文件。

七、投标截止时间：2021年12月3日 17时30分

八、投标文件送达地点：惠东县平山街道环城南路高桥水惠东县人民医院。

九、开标评标时间：2021年12月6日16时00分。

十、联系事项：

采购人：惠东县人民医院

联系人：黄先生、朱先生

电话：0752-8999717

联系地址：惠东县平山街道环城南路高桥水惠东县人民医院

2021年11月26日

第二部分　采购项目内容

一、供应商资格：

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人和招标代理机构的法人、其他组织或自然人；

3、投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）①失信惩戒对象②失信被执行人③重大税收违法案件当事人信息④政府采购严重违法失信名单记录；

4、本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本招标货物及其相关服务进行分包和转包；

5、本项目不接受关联企业投标。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

- 1、采购项目需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 机身号 | 故障 | 解决方案 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日本富士电子十二指肠镜维修 | ED-450XT5 | 8D094B026 | 无图像；导光束亮度不足；插入管表皮磨损蛇形；导光软管表皮起皱；弯曲橡皮老化；钳道管漏水；送水送气不畅；1号按钮接触不良；弯曲角度异常，角度紧。 | 维修以上故障或升级成性能更好的产品 | 4.9万元 |

- 2、技术需求

▲（1）为了保障维保服务质量，投标人应提供全面、合理、专业性强的服务管理方案。

▲（2）投标人应具备自主维修能力，有专业的维修车间、维修技术人员（附佐证材料）。

（3）根据国家安全标准进行检测，根据标准工作程序和测试程序进行设备测试和维护保养。

★（4）保修期内，所谓修的项目正常使用再次发生同一故障市，供应商应提供免费保修（人为操作失误所导致的故障除外），提供仪器的全面的校准服务，保养次数：≥2次。

▲（5）提供（7×24）服务热线，服务期间接到采购人维修要求后，投标人应在2小时响应，24小时内派人员实施维修检测；全年提供开机率不低于90%开机率，一年按365日计算，如低于90%开机率，按误工时间的1.5倍时间顺延。

（6）保养维护记录：每次维护作业后，现场填写维护记录，如实反映设备运行状况，并由使用科室签字确认。

▲（7）要求投标人至少指定1名工程师负责本项目，并且负责本项目工程师有技术合作单位培训合格的技术服务资格（提供相应证明材料）。

▲（8）应保证所维保设备备件的存储并优先提供备件的发货。

（9）故障隐患：维护作业中若发现有故障隐患，应及时通知采购人并维修排除。

▲（10）投标人应承诺提供培训机会，确保维保期间设备清洗、保养、使用等各个环节避免频繁的操作失误导致设备损坏。

- 三、采购项目服务要求

1、服务要求：

（1）服务地点：采购人指定地点。

（2）保修期：6个月。

2、验收要求：

按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本项目合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项目的标准进行验收。

3、付款方式：

合同签订后6个月内支付维修全款。

注：上述技术商务条款中加★号的为实质性条款要求，响应供应商应逐条作出响应，如出现负偏离或不满足将导致无效投标。加▲号的为重要条款要求，响应供应商应逐条作出响应，如出现负偏离或不满足将导致被扣分。

四、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

1、评标方法

本次评标采用综合评分法，即技术商务分权重为85%，价格部分权重为15%。本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，采用综合评分法，推荐技术先进、报价合理、安装经验丰富、信誉良好、售后服务好以及综合实力强的中标人。

参与评标工作的所有人员必须遵守《政府采购法》及有关招标的政令法规的规定，以确保评标的公平、公正。

2、评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初步审查：

| 评审内容 |  | 采购文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章 |
|  | 法定代表人证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章 |
|  | 准入条件 | 供应商资格条件 |
| 符合性检查 | 投标人的合格性 | 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中无严重违法记录 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 |
|  |  | 投标总价未超过采购总价限价 |
|  | 其它要求 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 |

（二）比较与评价

| 评审因素及权重 | 序号 | 评标因素 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（37%） | 1 | 响应程度 | 10 | 完全满足招标文件各项指标要求的计10分，每负偏离招标文件要求一项扣2分，扣至0分为止。 |
|  | 2 | 服务管理实施方案 | 5 | 根据投标人服务管理实施方案进行评议： 1、方案全面、合理、专业性强，充分迎合医院的实际需求、科学合理，得5分； 2、方案全面、合理，响应医院的实际需求，得3分； 3、方案不够全面、合理，不能完全满足用户需求，得1分； 其他情况不得分。 |
|  | 3 | 财务状况 | 3 | - 投标人能提供2020年度财务审计报告或汇算清缴报告情况（以会计事务所出具的报告为准）的得3分，无提供不得分。 |
|  | 4 | 信誉 | 3 | - 投标人提供一年内由县级以上信用中心或人民银行征信系统或经人民银行备案的机构（须提供备案证明材料）出具的信用报告的得3分，无提供不得分。 |
|  | 5 | 技术培训承诺 | 6 | - 投标人能提供第三方权威机构或政府部门主办的培训课程或会议的得6分。 - 投标人能提供上门培训服务的得3分。 - 投标人未能提供培训服务的不得分。 |
|  | 6 | 提供备品 | 5 | - 投标人在设备维修期间，承诺提供与医院设备兼容的备品供医院使用的，得5分。 - 投标人在设备维修期间，未能承诺提供兼容备品供医院使用的，不得分。 |
|  | 7 | 备件库情况及零配件的合法保障 | 5 | 1、投标人设有专业备件库，零配件存储种类齐全、数量充足、配件质量等级标准高、来源合法，配件库具备恒温恒湿条件（提供提供配件进口报关单、恒温恒湿配件库相应证明）得5分。 2、投标人设有备件库，零配件存储种类较齐全、数量较充足、具备配件质量等级标准、来源合法，配件库不具备恒温恒湿条件，得3分。 3、投标人不具备配件库，不得分。 |
| 商务部分（48%） | 8 | 维修实力 | 8 | - 投标人具有的维修技术发明专利情况：每提供一份专利证明得0.5分，最高得8分（提供专利证书复印件并加盖公章，无提供不得分） |
|  | 9 | 商务部分响应程度 | 5 | 完全符合招标文件要求的计 5分；每负偏离招标文件要求一项或一般性格式错误扣1分，扣至0分为止。 |
|  | 10 | 投标人同类业绩比较 | 16 | 1、2017 年至投标截止时间之日，投标人具有的维保服务业绩，每具有一个项目业绩得2分，此项最高得分16分（需提供中标通知书复印件、合同及挂网中标公告截图）。（提供合同复印件和医院关键联系人联系方式以便查真实性）。 |
|  | 11 | 投标人信誉、履约能力 | 5 | 1.投标人具有第三方权威机构或政府部门颁发的省级医学装备协会单位认证证书的得2分，市级及以下的得1分。 2.投标人具有第三方权威机构或政府部门颁发的省级高新技术企业证书的得2分，市级及以下的得1分。 3.投标人具有“重合同守信用”或“守合同重信用”的得1分· |
|  | 12 | ISO体系认证 | 5 | 1、投标人具有ISO体系认证（提供医疗器械质量管理 ISO13485、9001体系认证证书）的得5分 2、投标人具有ISO体系认证（提供其他ISO体系认证证书）的得3分 3、投标人不具备以上证书不得分 |
|  | 13 | 用户满意情况 | 6 | 1、投标人2018 年至投标截止时间之日提供用户满意度调查（评价需为正面、满意度调查结果为优的），每提供一份得1分，最高得6分。 提供相关证明文件复印件，无提供不得分。 |
|  | 14 | 标书制作 | 2 | 投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的，计满分2分；不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 15 | 服务热线 | 1 | 投标人具有免费服务热线（800或者400电话）的得 1 分，没有的不得分 |

（三）价格评估

1、价格得分满分占15分，为客观计算得分。

以投标总价作为评审的依据，评分方法如下：

满足招标文件要求且价格最低的投标报价为基准价，其价格为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标人价格得分=（评标基准价/投标报价）×15。

按上述计算出每个投标人的报价得分。

（四）计算总分

4.1每个投标人的综合总得分＝技术商务部分得分+价格部分得分，每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位。

4.2技术商务得分为各评委所评该部分的平均值。

4.3按评标总得分由高至低排出各有效投标的名次。