## 封面
中央空调工程
报
价
书
2022-06-27

## 配置报价
惠东人民医院CT室空调系统改造项目报价清单
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
一、设备部分
1 | 四面出风天花机 | EKCK80H1 制冷量：8.0KW | 台 | 2
2 | 四面出风天花机 | EKCK90H1 制冷量：9.0KW | 台 | 2
3 | 侧出风室外机 | EKRV120ER1 制冷量：33.5KW | 台 | 1
4 | 线控器 |  | 台 | 4
5 | 小计： |  |  |  |  | 0
二、安装部分
1 | φ9.52*0.8去油无缝铜管 |  | 米 | 65
2 | φ12.7*0.8去油无缝铜管 |  | 米 | 22
3 | φ15.9*1.0去油无缝铜管 |  | 米 | 43
4 | φ19.1*1.0去油无缝铜管 |  | 米 | 22
5 | φ25.4*1.0去油无缝铜管 |  | 米 | 22
6 | 橡塑保温φ9.52*15 |  | 米 | 65
7 | 橡塑保温φ12.7*15 |  | 米 | 22
8 | 橡塑保温φ15.9*20 |  | 米 | 43
9 | 橡塑保温φ19.1*20 |  | 米 | 22
10 | 橡塑保温φ25.4*20 |  | 米 | 22
11 | 室内机吊杆及膨胀螺丝 |  | 套 | 4
12 | PVC排水管（含保温） |  | 项 | 1
13 | 空调追加雪种R410A |  | KG | 32
14 | 系统抽真空及打压 |  | 项 | 1
15 | 天花开孔 |  | 项 | 1
16 | 控制线 |  | 项 | 1
17 | 室内机安装费 |  | 套 | 4
18 | 小计： |  |  |  |  | 0
| 总计 |  |  |  |  | 0
备注：以上报价包括但不限于设备、耗材、配件、人工、保险、安装、调试、运输、税费及其他一切不可估计的费用。
报价单位（公章）：
时间： 年 月 日