## Sheet1
附件2
惠东县人民医院新生儿科儿保门诊空调系统改造维修项目市场调研报价表
序 号 | 贷物/服务名称 | 参考品牌 | 规格型号/ 服务类型 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 12号风机盘管 | 欧科 | FP-136WA | 8 | 台
2 | 温控器 | 公牛 | C100 | 1 | 个
3 | 国际镀锌管 | 南粤 | DN20 | 36 | m
4 | 国际镀锌管 | 南粤 | DN40 | 18 | m
5 | 国际镀锌管 | 南粤 | DN50 | 14 | m
6 | 国际镀锌管 | 南粤 | DN60 | 34 | m
7 | B1级橡塑保温管套 | 三匠 | DN20 | 36 | m
8 | B1级橡塑保温管套 | 三匠 | DN40 | 18 | m
9 | B1级橡塑保温管套 | 三匠 | DN50 | 14 | m
10 | B1级橡塑保温管套 | 三匠 | DN60 | 34 | m
11 | 铜闸阀 | 埃美柯 | DN20 | 16 | 个
12 | 不锈钢软接头 |  | DN20 | 16 | 个
13 | 角铁 |  | 4*4 | 80 | 米
14 | 橡塑保温 | 华美 | 20 | 60 | 米
15 | 铜闸阀 | 埃美柯 | DN50 | 8 | 个
16 | 空调专用不锈钢软管 |  | DN50 | 8 | 套
17 | 温控开关及电磁阀 | 埃美柯 |  | 8 | 套
18 | 风机盘管出风管 | 飞轮 |  | 16 | m2
19 | 风机盘管回风箱 | 飞轮 |  | 8 | 个
20 | 方形散流器风口 | 飞轮 |  | 8 | 个
21 | 门皎式回风口（带滤 网） |  |  | 8 | 个
22 | 配电部分（PVC线 管、电线等） | 金龙羽 | 4分线管； 1.5m2电线 | 8 | 台
23 | 排水部分（冷凝水排 水管等） | 联塑 | DN20 | 8 | 台
24 | 附材（保温胶水、弯 头、直通、螺丝等） |  |  | 2 | 项
25 | 铝扣板风口开孔 |  |  | 23 | 个
26 | 风管保温棉 | 华美 |  | 20 | 张
27 | 保温出风口 |  | 300*300mm | 15 | 米
28 | 电缆线 | 华诚泰 | 3x4㎡ | 70 | m
29 | 八芯控制电缆线 |  |  | 40 | m
30 | 附材（如锡箔纸、铁 线、钢箍等） |  |  | 1 | 项
合计（人民币大写）： |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注：以上报价包括但不限于本项目所需的货物、人工、耗材、器械、交通运输、保险及税费等一切费用。
调研报价单位（公章）：
联系人及联系电话：
时间： 年 月 日