## 1
附件2：惠东县人民医院县域医共体办公室零星维修维护采购项目市场调研报价表
报价单位（公章）： 日期： 年 月 日
序号 | 项目名称 | 项目内容及特征 | 工程量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 开门洞 | 1、尺寸1200*2400； 2、人工切割及打拆24墙。 | 2 | 项
2 | 修复门洞 | 1、5厚Wp m20水泥石灰膏砂浆抹平； 2、8厚Wp m5水泥石灰膏砂浆打底扫光； 3、满刮腻子打底(二道)； 4、面层无机涂料二道。 | 2 | 项
3 | 定制钢板斜坡 | 1、定制钢板尺寸1600*1200； 2、人工安装。 | 1 | 项
4 | 补漏防水 | 1、人工清洁墙体； 2、高压灌胶防水。 | 12 | m
5 | 彩钢板 | 1、人工安装； 2、防尘防菌医用玻镁喷涂板。 | 5 | m²
6 | 强电、弱电线路检修 | 1、人工排查和检测线路信号； 2、交换机检查、插座检查； 3、两端检查网线是否正常。 | 480 | m²
7 | 清理平山分院5号三楼及保洁 | 1、人工清理处置现场垃圾； 2、人工清洗现场2遍； 3、人工拖地现场2遍。 | 480 | m²
8 | 1.5P空调安装 | 1、安装辅助技术人员。 | 3 | 台
9 | 3P空调安装 | 1、安装辅助技术人员。 | 1 | 台
10 | 空调清洗 | 1、清理空调内置滤芯。 | 5 | 台
11 | 不锈钢空调支架 | 1、304不锈钢支架。 | 4 | 套
12 | 空调铜管 | 1、加装空调铜管及保温棉。 | 8 | m
13 | 空调遥控器 | 1、匹配专用遥控。 | 1 | 个
14 | 空调加雪种 | 1、检查及加制冷雪种。 | 3 | 台
15 | 高空作业 | 1、20米高空工作。 | 1 | 次
16 | 空调拆除 | 1、拆装旧空调。 | 1 | 次
17 | 大货车 | 1、封闭式货车长9.6m*宽3.2m*高2.4m。 | 4 | 台班
18 | 三轮车 | 1、大型三轮车。 | 2 | 台班
19 | 安装会议桌 | 1、技术人员安装桌椅。 | 1 | 项
20 | 乳胶漆墙面 | 1、成品腻子膏（耐水型）满刮三遍； 2、乳胶漆底油2遍面油3遍。 | 125 | m²
21 | 人工 | 1、安装搬运人员4工日； 2、辅助人员8工日。 | 12 | 工日
22 | 文明措施服务费 |  | 1 | 项
总价（人民币小写） ： | [5 empty] | 0
总价（人民币大写） ： | [5 empty] | 0
以上报价包括但不限于服务所需的人工、材料、辅材、运输、器械及税费等一切费用。
| 联系人： | 联系电话： |  |  | 邮箱：