## Sheet1
惠东县人民医院消防主要设备清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 附 注
1 | 火灾报警控制器主机 | 台 | 5 | 医疗综合楼4台、职工学生宿舍楼1台
2 | 火灾图文显示系统 | 台 | 2 | 医疗综合楼1台、职工学生宿舍楼1台
3 | 联动控制柜 | 台 | 3
4 | 广播主机 | 台 | 2 | 医疗综合楼1台、职工学生宿舍楼1台
5 | 消防对讲电话主机 | 台 | 2 | 医疗综合楼1台、职工学生宿舍楼1台
6 | 编码型感烟探测器 | 个 | 4311
7 | 编码型感温探测器 | 个 | 148
8 | 编码型手动报警按铂(带电话插孔) | 个 | 297
9 | 声光报警器 | 个 | 313
10 | 编码型消火栓按钮 | 个 | 690
11 | 单输入模块 | 个 | 901
12 | 单输出模块 | 个 | 459
13 | 输入、输出模块 | 个 | 868
14 | 隔离模块 | 个 | 372
15 | 吸项式扬声器 | 个 | 874
16 | 壁装扬声器 | 个 | 59
17 | 模状箱 | 个 | 100
18 | 楼层复式显示盘 | 套 | 67
19 | 消防对讲电话分机 | 个 | 159
20 | 浪涌保护器(SPD) | 个 | 50
21 | 红外光束感烟探测器(发射) | 个 | 14
22 | 红外光束感烟探测器(接收) | 个 | 14
23 | 消防设备电源监控系统 | 套 | 1
24 | 大空间智能型水炮灭火系统 | 套 | 9
25 | 火灾漏电监测系统 | 套 | 1
26 | 防火门监控主机 | 台 | 1
27 | 防火门监控分机 | 套 | 32
28 | 常闭防火门监控器 | 套 | 533
29 | 常开防火门监控器 | 套 | 77
30 | 红外火焰探测器 | 个 | 10
31 | 燃气报警系统 | 套 | 1
32 | 气体灭火自动报警系统 | 套 | 50
备注： 1、惠东县人民医院新院区位于惠州市惠东县平山街道环城南路地段，占地面积8.9万平方米，总建筑面积14.77万平方米（本需求服务包括平山分院）； 2、本维保范围可到现场勘察，所有报价单位应认真细致勘查现场，充分考虑好实施难度，如以上设备主要清单存在疏漏，应以现场真实情况为准； 3、医院（含平山分院）范围内所有楼宇的消防相关系统和设施均为维护保养范围。