## Sheet1
附件2
惠东县人民医院检验科高压灭菌仪电源安装等零星事项采购项目 市场调研报价表
序 号 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 规格型号/ 服务要求 | 单价 （元） | 金额 | 备注
1 | 电缆线 | 72 | m | TJV4*16+1*10电缆 |  | 0
2 | 线管 | 72 | m | DN50 PVC线管 |  | 0
3 | 配电箱 | 1 | 套 | 700*600 |  | 0
4 | 空气开关 | 1 | 个 | 100A 4P |  | 0
5 | 漏电开关 | 3 | 个 | 20A 2P |  | 0
6 | 墙体门柜开孔并加装门框 | 1 | 项 | 1.2M*2.0M |  | 0
7 | 人工、安装、调试等 | 1 | 项 |  |  | 0
合计（人民币大写）： | [5 empty] | 0
备注：1、以上报价包干，包括但不限于本项目所需的货物、人工、耗材、器械、设备安装调试、交通运输、保险及税费等一切费用。
2、报价有效期为12个月。
调研报价单位（公章）：
联系人：
联系电话：
时间： 年 月 日