## 1
惠东县人民医院病理科分子病理实验室暖通设备采购项目市场调研报价表
序号 | 产品名称 | 产品规格及参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计金额 | 备注
1 | 风冷净化式空调机组 AHU-1 | 设备编号：AHU-1 产品标准：GB/T19569-2004 机组风量（m3/h）：5000 新风量（m3/h）：5000 余压（pa）：700 冷量（kw):85 热量（kw）：48 加湿量（kg/h）：45 电源：380V 3N-50Hz 机组尺寸（长*宽*高）：2400*1121*1150mm | 套 | 1
合计金额（人民币小写）： | [5 empty] | 0
合计金额（人民币大写）： | [5 empty] | 0
注：1、报价为含税价格，包括设备费、包装运输费、安装调试费、装卸费、培训费、各项税金及供货期间的所有风险等其他交付采购人正常使用前的一切费用。 2、设备质保期限不少36个月（三年）。
报价公司（盖章）：
联系人：
联系电话： 单位邮箱：
日期： 年 月 日