附件2-2：产品执行标准及有效期

| 序号 | 名称 | 规格 | 纯度（%） | 单位 | 执行标准 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 | 175L/杜瓦罐 | ≥99.5% | 罐 | 中国药典2020版 | 半年 |
| 2 | 医用氧气 | 2-5L/瓶，12.5±0.5MPa | ≥99.5% | 瓶 | 中国药典2020版 | 半年 |
| 3 | 医用氧气 | 10L/瓶，12.5±0.5MPa | ≥99.5% | 瓶 | 中国药典2020版 | 半年 |
| 4 | 医用氧气 | 40L/瓶，12.5±0.5MPa | ≥99.5% | 瓶 | 中国药典2020版 | 半年 |
| 5 | 二氧化碳 | 40L/瓶，20Kg（参考常温压力：6MPa） | ≥99.8% | 瓶 | GB/T6052-2011 | 1年 |
| 6 | 高纯二氧化碳 | 40L/瓶，20Kg（参考常温压力：6MPa） | ≥99.999% | 瓶 | GB/T23938-2009 | 1年 |
| 7 | 氮气 | 40L/瓶，12.5±0.5MPa | ≥99.99% | 瓶 | GB/T8979-2008 | 1年 |
| 8 | 液氮 | 10L/罐 | ≥99.99% | 罐 | GB/T8979-2008 | 1年 |
| 9 | 高纯氩气 | 40L/瓶，12.5±0.5MPa | ≥99.999% | 瓶 | GB/T4842-2017 | 1年 |
| 10 | 高纯氩气 | 10L/瓶，12.5±0.5MPa | ≥99.999% | 瓶 | GB/T4842-2017 | 1年 |
| 11 | 氩气 | 40L/瓶，12.5±0.5MPa | ≥99.99% | 瓶 | GB/T4842-2017 | 1年 |
| 12 | 高纯乙炔 | 容量：40L；重量4.5Kg（参考常温压力：1.7±0.1MPa） | ≥99.9% | 瓶 | GB6819-2004 | 1年 |
| 13 | 高纯氦气 | 3L/瓶，12.5±0.5MPa | ≥99.999% | 瓶 | GB/T4844-2011 | 1年 |
| 14 | 混合气 | 10L/瓶（CH4：0.302%；CO:0.30%；O2:21%；N2:平衡气） | / | 瓶 | 按要求配置 | 1年 |
| 15 | 高纯氧 | 10L/瓶，12.5±0.5MPa | ≥99.999% | 瓶 | GB/T14599-2008 | 1年 |