## Sheet1
附件2：
惠东县人民医院发电机年度维保服务市场调研报价表
序号 | 标的 | 维保内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 康明斯柴油发电机 1、发电机机组型号：SG1010； 2、发电机型号：HCI634J1; 3、机组功率(KW/KVA)：800/1000KVW 4、数量：2组 | 机油滤清器 | 8 | 个
2 |  | 旁通机油滤清器 | 4 | 个
3 |  | 柴油滤清器 | 4 | 个
4 |  | 水滤芯 | 8 | 个
5 |  | 空气滤清 | 4 | 个
6 |  | 机油（18L） | 16 | 桶
7 |  | 蓄电池 | 8 | 个 |  |  | 200A
|  | 多效防冻液 | 20 | 桶 |  |  | 20L/桶
8 |  | 线路检测 | 1 | 项
10 |  | 水箱清洗 | 1 | 项
备注：以上报价包括服务所需的器械、工具、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。
| 项目联系人： | 联系电话： |  |  | 报价单位（公章）：
[5 empty] | 时间： | 年 月 日