惠东县人民医院关于招标对外受委托检测服务的采购项目

采购项目内容

# 一、供应商资质

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1.具有独立承担民事责任的能力；

1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6.法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1.在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人和招标代理机构的法人、其他组织（提供三证合一的营业执照副本或事业单位法人证书副本）；

2.2.具有医疗器械经营有关的资质证书；

2.3.参加招标采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的声明函（提供书面声明）；

2.4.法律、行政法规规定的其他条件；

3.未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、招标采购严重违法失信行为记录名单的供应商（以开标之日前三十天内的信用中国网（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准，处罚期限届满的除外；

# 二、投标总体要求

本项目要求中所出现的产品工艺、材料、设备或参照的型号、品牌仅作为参考建议，不作为限制性要求。“采购项目技术规格、参数及要求”中所列参数为最低要求，供应商可以提供相当于或优于邀请文件参数的货物。

三、采购项目技术规格、参数及要求：

1.项目总体要求

a)实验室资质和范围；

b)实验室的检测服务质量；

c)检测性价比；

d)服务效率。

2.技术参数要求

能提供相应的文件，以证明其服务质量和操作规范性

3.室内质控和室间质评

a) 参加相关范围(如国际、国内、地区)内的室间质评或能力验证活动的记录或证书；

b) 对室间质评或能力验证结果进行审核的程序及对不满意或不及格结果进行分析或纠正的记录 ；

c)  需要时，与其他实验室进行结果比对的记录；

d) 实验室通过相关机构认可、认证或权威评审的信息；

e)受委托临床实验室从事检验服务的资质。

四、采购项目商务要求

1、委托方同意将受委托范围内的检验项目交给受委托方检验，负责组织医务人员按照受委托方提供的《项目本》、《标本釆集指南》（以受委托方提供的最新版本为准）、《送检项目质量和服务保障说明》中的要求和规定正确采集、处理和保存送检标本，委托方保证送检标本来源合法合规。

2、	委托方是按惠州市物价部门规定收费标准向受检者收取检验费。

3、	委托方工作人员有责任与受委托方工作人员在以下环节进行签字确认：标本交接、报告单交接、结算票据交接。

4、	委托方若对受委托方提交的检验结果有异议，需在报告单提示的时间内提出，逾期未提出，对方将视同委托方完全同意接受检验结果。报告时间见《项目本》。

5、针对合作检验项目，常规耗材及特检耗材由受委托方根据委托方的送检标本量合理提供。

6、提供每周六天的上门接收标本的服务，时间为 8：30至17：30。遇特殊标本可机动收取。

7、受委托方具有规范标本接收、登记和包装流程，保证标本质量和安全，确保标本顺利交接，方便查核。受委托方确保及时接收、送检标本和及时检验。标本不符合检验要求时，应及时通知委托方重新取样。

8、受委托方保证按国家检验规范进行操作，并对来样检验结果负责。因检验结果错误，造成受检者损失，依法承担相应的法律责任。

9、不论是手写、打印、电子或口头的检验报告，适用时，应包括与年龄和性别相关的参考区间和 (或)其他与治疗和诊断相关的参考区间；受委托方应有措施保证在其使用的参考区间发生改变时通知客户，并在检测报告中使用有效的参考区间。

10、危急值应立即通知委托方，其他异常结果应根据临床实际需要，定期与临床进行沟通；

11、受委托方应对其检验结果的质疑做出正确反应；需要时，应向客户提供专家咨询服务；

12、受委托方应向客户提供其处理不适当或拒收标本的书面材料；受委托方必须有关于纠正和改进的报告；受委托方应根据国家或行业的相关规定，建立对病人检验结果的直接报告制度，并通知委托方；

13、委托服务期限为3年。