惠东县人民医院零星维修及应急保障服务项目概况

一、医院基本情况

2018年7月21日，医院整体搬迁至平山街道环城南路，占地面积8.93万平方米，总建筑面积14.77万平方米，可开放床位1200张，设有急诊楼、科教楼、门诊医技楼、住院楼、高压氧楼、感染科楼、食堂、职工学生宿舍楼及污水处理站等，是全县唯一集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复为一体的三级综合医院。医院设有一间平山分院，总占地面积约2300㎡，建筑面积2700㎡，现有定编病床50张），本服务范围包括平山分院。

二、服务总体内容（包括但不限于以下内容）：

1、维修维护医院门窗、门锁、桌椅、护栏等；

2、维修维护医院厕所、洗手盆、地漏、下水道及天面等排水管、下水道的疏通和检修等；

3、负责医院窗帘、隔帘的清洗时的拆装等；

4、负责医院不间断电源的检修及维护；

5、负责医院医用隔离变压器的检修及维护；

6、处理各类台风、暴雨等自然灾害的处置；

7、负责处置医院其他突发情况的应急保障工作。

8、协助医院处理有关搬运服务等。

三、拟采购服务期限1年

四、其他要求：

1、以上为大概意向，本服务将结合市场征集的意见进行补充和完善，具体以医院审计部、招标办公室制作的需求和招标文件为准。

2、各征集报名单位可根据项目的基本情况，结合贵单位的专业服务内容制定详见的服务方案及报价（格式自拟）。