## 惠东县人民医院2024年医疗设备采购市场调研清单
惠东县人民医院2024年医疗设备采购市场调研清单
序号 | 设备名称 | 主要功能或目标简述 | 单位 | 数量
1 | 电子治疗胃镜 | 1、用于胃镜检查及治疗；2、可满足临床使用需求配套现有的内镜主机（奥林巴斯CV290）3、满足临床使用需求 | 条 | 1
2 | 电子放大胃镜 | 1、用于胃镜检查及治疗；2、可满足临床使用需求配套现有的内镜主机（奥林巴斯CV290）3、满足临床使用需求 | 条 | 1
3 | 治疗电子肠镜 | 1、用于胃镜检查及治疗；2、可满足临床使用需求配套现有的内镜主机（奥林巴斯CV290）3、满足临床使用需求 | 条 | 1
4 | 阴凉柜（医药冷藏箱） | 1、温度范围（℃）：8℃≤t≤20℃，带锁；2、满足临床使用需求及药物临床试验质量管理规范需求 | 台 | 1
5 | 低温冰箱 | 1、温度范围（℃）：2℃≤t≤8℃；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
6 | 医用冷藏箱290L | 1、温度范围：2至6度，用于保存血或试剂。（立式，分格）2、满足临床使用需求 | 台 | 1
7 | 阴凉柜(医药冷藏箱） | 1、温度范围（℃）：8℃≤t≤20℃，带锁；2、满足临床使用需求及药物临床试验质量管理规范需求 | 台 | 1
8 | 低温冰箱 | 1、温度范围（℃）：2℃≤t≤8℃；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
9 | 阴凉柜(医药冷藏箱） | 1、温度范围（℃）：8℃≤t≤20℃，带锁；2、满足临床使用需求及药物临床试验质量管理规范需求 | 台 | 1
10 | 低温冰箱 | 1、温度范围（℃）：2℃≤t≤8℃；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
11 | 除颤仪 | 1、紧急情况下通过电击恢复心脏正常节律的设备；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
12 | 阴凉柜(医药冷藏箱） | 1、温度范围（℃）：8℃≤t≤20℃，带锁；2、满足临床使用需求及药物临床试验质量管理规范需求 | 台 | 1
13 | 低温冰箱 | 1、温度范围（℃）：2℃≤t≤8℃；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
14 | 人体成分分析仪(便携式) | 1、通过生物电阻抗法和多频信号检测对人体成分进行测量以及评估的仪器；2、临床营养科开展业务的必需设备，满足临床使用需求 | 台 | 1
15 | 肠内营养泵 | 1、可供鼻饲用的营养型输液泵；2、临床营养科开展业务的必需设备，满足临床使用需求 | 台 | 5
16 | 身高体重测量仪 | 1、可准确测身高体重，用以评估营养状况；2、临床营养科开展业务的必需设备，满足临床使用需求 | 台 | 1
17 | 射频消融仪 | 1、治疗心律失常的设备；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
18 | 床边心电监护仪 | 1、是一种以测量和控制病人生理参数，并可与已知设定值进行比较，如果出现超标，可发出警报的装置或系统2、满足临床使用需求：配套CCU现用监护系统（科曼） | 台 | 2
19 | 床边心电监护仪 | 1、是一种以测量和控制病人生理参数，并可与已知设定值进行比较，如果出现超标，可发出警报的装置或系统2、满足临床使用需求 | 台 | 4
20 | 多通道注射泵 | 1、用于控制注入患者体内液体流量；2、≥4通道；3、满足临床使用需求 | 台 | 1
21 | 双通道注射液泵 | 1、用于控制注入患者体内液体流量；2、满足临床使用需求 | 台 | 8
22 | 气压泵 | 1、通过对多腔气囊有顺序的反复充放气，形成了对肢体和组织的循环压力，对肢体的远端到肢体的近端进行均匀有序的挤压，促进血液和淋巴的流动及改善微循环的作用，加速肢体组织液回流，有助于预防血栓的形成、预防肢体水肿,能够直接或间接治疗与血液淋巴循环相关的诸多疾病；2、需满足双下肢治疗；3、满足临床使用需求 | 台 | 1
23 | 床单位臭氧消毒机 | 1、用于床单位终末消毒，可移动，噪音少，消毒时必须可人机共存；2、满足临床使用需求 | 台 | 2
24 | 护理床边桌 | 1、医院护理基础设备；2、可移动，可升降；3、满足临床使用需求 | 台 | 1
25 | 输液泵 | 1、能够准确控制输液滴数或输液流速，保证药物能够速度均匀，药量准确并且安全地进入病人体内发挥作用；2、需配套可移动输液架；3、满足临床使用需求 | 台 | 2
26 | 肠内营养泵 | 1、鼻饲泵，鼻饲用的营养型输液泵，可通过鼻饲管输入水、营养液等。2、具有必须有温度可调节功能；3、满足临床使用需求 | 台 | 3
27 | 气垫床 | 1、防止背部创面受压、变潮湿、溶痂感染，并可防止褥疮的发生；2、可调节压力大小；3、满足临床使用需求 | 台 | 5
28 | 血氧夹延长线 | 1、连接一次性使用血氧夹；2、满足临床使用需求 | 条 | 5
29 | 病床 | 1、医院病房护理基础设备；2、双摇杆手动、配套床垫、床旁桌；3、满足临床使用需求 | 张 | 17
30 | 多功能护理车 | 1、医院病房护理基础设备；2、满足临床使用需求 | 台 | 2
31 | 便携式超声工作站 | 1、便携式B型超声诊断设备,整机集成化程序高、携带方便；2、病房开展乳腺微创日间手术，甲状腺穿刺，消融治疗，住院床边超声引导及外出义诊；3、满足临床使用需求 | 台 | 1
32 | 气体检测仪 | 1、对环境内有害气体(环氧乙烷、过氧化氢)浓度监测与报警；2、满足临床使用需求 | 部 | 1
33 | 医用封口机 | 1、适用于高温灭菌包装袋、纸塑立体和平面袋的封口需要；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
34 | 等离子低温灭菌器 | 1、用于金属和非金属医疗器械的消毒灭菌如硬式内镜片、软式内镜片内窥镜设备、冷疗探子、超声波探头、激光机头、起搏器导线、食道扩张期、手术动力设备、光学纤维等。2、满足临床使用需求 | 台 | 1
35 | 阴凉柜(医药冷藏箱） | 1、温度范围（℃）：8℃≤t≤20℃，带锁；2、满足临床使用需求及药物临床试验质量管理规范需求 | 台 | 1
36 | 低温冰箱 | 1、温度范围（℃）：2℃≤t≤8℃；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
37 | 组织包埋机 | 1、用于脱水后组织包埋，制成蜡块；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
38 | 染封一体机 | 1、用于病理活检、冰冻、涂片、TCT等项目的染色和封片；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
39 | 多普勒胎心听诊器 | 1、用于胎心监测；2、满足临床使用需求 | 部 | 3
40 | 经皮测胆红素仪 | 1、用于新生儿测量黄疸；2、满足临床使用需求 | 部 | 2
41 | 空气波压力治疗仪 | 1、通过对多腔气囊有顺序的反复充放气，形成了对肢体和组织的循环压力，对肢体的远端到肢体的近端进行均匀有序的挤压，促进血液和淋巴的流动及改善微循环的作用，加速肢体组织液回流，有助于预防血栓的形成、预防肢体水肿,能够直接或间接治疗与血液淋巴循环相关的诸多疾病；2、需满足双下肢治疗；3、满足临床使用需求 | 部 | 2
42 | 脐血流检测仪 | 1、检测胎儿宫内生长发育；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
43 | 胎儿监护仪 | 1、监测胎儿宫内状态；2、满足临床使用需求 | 台 | 3
44 | 镇痛分娩仪 | 1、用于分娩镇痛；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
1、 | 子午流注低频治疗仪 | 1、用于术后伤口理疗、子宫复旧；2、满足临床使用需求 | 台 | 3
46 | 身高体重秤测量仪一体机 | 1、用于测量身高、体重的一体机；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
47 | 超声波治疗仪 | 1、用于提供超声波物理治疗；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
48 | 磁振热治疗仪 | 1、用于提供磁疗、振动、热疗三种方式相结合的治疗；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
49 | 下肢功率车 | 1、通过不同阻力来设定不同功率的固定自行车；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
50 | 超激光疼痛治疗仪 | 1、通过偏振激光治疗以消炎止痛、促进愈合；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
51 | 功能牵引网架床 | 1、提供多维牵引的治疗床，尺寸≥2.0m*1.2m；2、满足临床使用需求 | 张 | 1
52 | 脑循环治疗仪 | 1、通过低频电刺激促进脑部血液循环；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
53 | 高频胸壁震荡排痰仪 | 1、通过物理震动刺激长期卧床患者排痰；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
54 | 气动式关节智能康复系统 | 1、通过空气动力驱使手指关节主动、被动训练；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
55 | 电动康复床 | 1、具有电动站立功能病床；2、尺寸≥2.0m*0.9m；3、满足临床使用需求 | 张 | 2
56 | 关节康复器(踝关节CPM) | 1、电机驱动支架带动踝关节被动活动；；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
57 | 医用诊疗床 | 1、医院病房护理基础设备；2、带电动升降功能；3、尺寸≥2.0m*1.2m；4、满足临床使用需求 | 张 | 1
58 | 监护仪 | 1、是一种以测量和控制病人生理参数，并可与已知设定值进行比较，如果出现超标，可发出警报的装置或系统2、满足临床使用需求 | 台 | 2
59 | 温箱 | 1、为新生儿保温使用的设备；2、满足临床使用需求 | 台 | 4
60 | 母乳分析仪 | 1、检测母乳中的营养成分的仪器；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
61 | 超声波骨密度分析仪 | 1、采用超声波检测骨密度值的设备；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
62 | 人体成分分析仪 | 1、是一种可以测量人体成分健康指数的仪器；2、可根据人体成分数据更直观分析埋线减肥的疗效；3、满足临床使用需求 | 台 | 1
63 | 彩超机 | 1、用于对患者进行超声诊断成像；2、具备心脏、腹部、浅表小器官检测功能及探头；3、满足临床使用需求 | 台 | 1
64 | 24小时动态心电图 | 1、能完成24小时心电图动态检测的设备；2、满足临床使用需求 | 台 | 5
65 | 12导心电图 | 1、完成心电图检测；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
66 | 裂隙灯 | 1、用于检查眼晴内部情况及用于眼表检查；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
67 | 眼底照相机 | 1、用于眼底的检查和诊断；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
68 | 直剪(双动)Φ5*330mm | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 件 | 20
69 | 弯剪(双动)Φ5*330mm | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 件 | 20
70 | 弯分离钳φ5*330mm | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 件 | 20
71 | 无损伤抓钳101.041Φ5*330mm | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 件 | 20
72 | 持针钳Φ5*330mm | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 件 | 10
73 | 胆囊抓钳Φ5*330mm | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 件 | 8
74 | 冲吸器(推阀)101.034Φ5*330mm | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 件 | 6
75 | 冲吸器(按阀)101.035Φ5*330mm | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 件 | 5
76 | 电勾Φ5*330mm | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 件 | 8
77 | 电铲Φ5*330mm | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 件 | 5
78 | 双极电凝钳(弯分离)带线 | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 件 | 10
79 | 组织抓取钳(单动/二孔)101.099Φ5*330mm | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 件 | 2
80 | 组织抓取钳(单动/二孔)101.099.2Φ5*330mm | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 件 | 2
81 | 弯分离钳(90°)101.026.3Φ10*330mm | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 件 | 1
82 | 弯分离钳(70°)101.029.4Φ5*330mm | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 件 | 1
83 | 弯分离钳(90°)101.03Φ5*330mm | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 件 | 1
84 | 直剪(单动)102.012Φ3*300mm | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 件 | 10
85 | 弯剪102.013Φ3*300mm | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 件 | 10
86 | 弯分离钳102.016Φ3*300mm | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 件 | 10
87 | 无损伤抓钳102.008Φ3*300mm | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 件 | 10
88 | 钝头抓钳102.010Φ3*300mm | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 件 | 10
89 | 疝气钳(开口向上)Φ2.5mm101.119 | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 件 | 5
90 | 高频电缆线(单极大头)长度3m(配转换头) | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 件 | 10
91 | 分离钳手柄(Φ5*330mm) | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 件 | 30
92 | 穿刺器(小儿) | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 件 | 6
93 | 多功能监护仪 | 1、监护患者生命体征；2、满足临床使用需求 | 台 | 2
94 | 气道管理平台 | 1、放置软镜、保护软镜；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
95 | 医用臭氧治疗仪 | 1、可产生臭氧并应用于临床臭氧治疗的设备；2、疼痛专科发展的需要；3、满足临床使用需求 | 台 | 1
96 | 小儿可视喉镜 | 1、用于进行小儿插管操作；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
97 | 麻醉机 | 1、用于医院手术室病人的吸入式麻醉，全麻必备仪器设备；2、2、满足临床使用需求 | 台 | 1
98 | 四通道微量输注工作站 | 1、用于控制注入患者体内液体流量；2、≥4通道；3、满足临床使用需求 | 台 | 2
99 | 监护仪C31模块 | 1、科曼监护仪配套使用；2、满足临床使用需求 | 台 | 2
100 | 4K高清腹腔镜手术系统 | 1、用于腹腔镜手术；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
101 | 二氧化碳气腹仪 | 1、二氧化碳气腹仪；2、满足临床使用需求 | 台 | 2
102 | 高频电刀+脚踏板 | 1、通过有效电极尖端产生的高频高压电流与肌体接触时对组织进行加热，实现对肌体组织的分离和凝固，从而起到切割和止血的目的；2、满足临床使用需求 | 台 | 2
103 | 内窥镜摄像系统+光纤 | 1、用于神经外科内镜手术；2、院内现有高清神经内镜系统（STORZ）配套使用；3、满足临床使用需求 | 条 | 1
104 | 30度成人腹腔镜 | 1、用于腹腔镜手术；2、30度，适用于成年人；3、满足临床使用需求 | 条 | 2
105 | 电钻 | 1、用于手术提供动力，如骨科手术；2、满足临床使用需求 | 把 | 5
106 | 医用电热毯 | 1、用于维持患者体温，防治低温并发症；2、满足临床使用需求 | 台 | 2
107 | 电动子宫切除器 | 1、腹腔镜下子宫肌瘤剔除术中用于碎瘤；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
108 | 熏蒸治疗机 | 1、活血化瘀，温经散寒，驱风去湿，消炎止痛；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
109 | 电动植皮刀 | 1、用于取皮植皮手术；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
110 | 便携式全数字彩色超声诊断系统 | 1、用于血管外科穿刺、治疗、手术中血管定位探查；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
111 | 二氧化碳激光治疗机点阵激光治疗系统 | 1、用于烧伤创伤手术等增生性疤痕治疗；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
112 | 红外治疗仪 | 1、用于康复理疗；2、满足临床使用需求 | 台 | 2
113 | 全自动CRP检测仪 | 1、用于特定蛋白CRP分析；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
114 | 全自动尿液分析仪 | 1、用于尿液干化学及沉渣分析；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
115 | 显微镜数码成像组件系统 | 1、用于细胞形态学检查，存档，教学；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
116 | 血培养仪 | 1、需具备报阳时间；2、240个瓶子孔位；3、满足临床使用需求 | 台 | 1
117 | 二氧化碳培养箱 | 1、通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境，对细胞/组织进行体外培养的一种装置；2、容量≥160L；3、满足临床使用需求 | 台 | 1
118 | 生物安全柜 | 1、用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料，使其避免暴露；2、B2型；3、满足临床使用需求 | 台 | 1
119 | 细输尿管镜6/7.5Fr12° | 1、输尿管狭窄碎石用；2、满足临床使用需求 | 条 | 1
120 | 软镜电子内窥镜图像处理器 | 1、RIRS术使用；2、满足临床使用需求 | 台 | 2
121 | 电生理诊断系统 | 1、在成像设备实时监视下，使用该设备可找到改善患者的电刺激参数，结合患者个体化情况，从而精准选择治疗方案；2、用于女性盆底疾病及男科疾病等防治；3、满足临床使用需求 | 台 | 1
122 | B超腔内探头 | 1、用于前列腺穿刺用；2、配套院内现有B超设备（百胜）；3、满足临床使用需求 | 个 | 1
123 | 心电监护仪 | 1、是一种以测量和控制病人生理参数，并可与已知设定值进行比较，如果出现超标，可发出警报的装置或系统2、满足临床使用需求，床旁监护 | 台 | 2
124 | 急救车 | 1、病房护理设备；2、满足临床使用需求 | 部 | 1
125 | 低频电疗仪 | 1、用于理疗康复，弱电治疗仪器；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
126 | 理疗灯 | 1、用于理疗康复，照灯物理治疗仪器2、满足临床使用需求 | 台 | 5
127 | 上肢功能锻炼器 | 1、用于上肢关节功能锻炼2、满足临床使用需求 | 台 | 1
128 | 下肢功能锻炼器 | 1、下肢关节功能锻炼2、满足临床使用需求 | 台 | 1
129 | 间歇式气动压力系统 | 1、进行间歇式气动压迫，防止出现深静脉血栓症2、满足临床使用需求 | 台 | 1
130 | 医用防压疮气垫 | 1、对长时间卧床病人提供防压疮护理2、满足临床使用需求 | 台 | 2
131 | 医用恒温箱(台面式) | 1、输注液体保温，预防患者低体温2、满足临床使用需求 | 台 | 1
132 | 一体式取石/碎石网篮 | 1、在ERCP手术中，发现较大结石(大于1.0cm)者，难以正常ERCP取石情况下给与有效取石。2、满足临床使用需求 | 套 | 10
133 | 一次性胆道镜取石网篮. | 1、用于开腹或腹腔镜手术中通过胆道镜行肝内外胆管取石治疗。2、满足临床使用需求 | 套 | 20
134 | 甲状腺悬吊拉钩 | 1、用于升展腹腔镜甲状腺手术协助术野暴露。2、满足临床使用需求 | 套 | 1
135 | 血液透析机 | 1、清除有害物质治疗尿毒症、急慢性中毒、难治性心衰患者等。2、满足临床使用需求 | 台 | 4
136 | 血透透析滤过机 | 1、清除有害物质治疗尿毒症、急慢性中毒、难治性心衰患者等。2、满足临床使用需求 | 台 | 3
137 | 胰岛素泵 | 1、用于调控血糖水平；2、满足临床使用需求 | 部 | 10
138 | 平车 | 1、用于转运患者；2、满足临床使用需求 | 台 | 20
139 | 加温器 | 1、用于危重患者低体温管理；2、满足临床使用需求 | 台 | 2
140 | 呼吸末CO2模块 | 1、通过测量呼气末二氧化碳值，以监测肺通气以及肺血流的情况；2、配备科内现有设备（科曼）使用；3、满足临床使用需求 | 个 | 4
141 | 18导心电图 | 1、用于心电图检查；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
142 | 轮椅 | 1、用于转运患者；2、普通款；3、满足临床使用需求 | 台 | 1
143 | 钡剂灌肠机 | 1、用于肠道钡剂灌注疾病诊断与治疗用；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
144 | 半导体激光治疗仪 | 1、用于治疗感染性性皮肤感染性性皮肤病(丹毒、甲沟炎、足癣感染、痤疮感染期)、闭塞性脉管炎、静脉炎、慢性溃疡、带状疱疹及后遗神经痛、斑秃、感染性创面等多种疾病。；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
145 | 强脉冲光子系统 | 1、治疗血管性疾病，如毛细血管扩张、面部弥漫潮红、激素依赖性皮炎、痤疮红印、酒渣鼻、敏感肌肤、脱毛等；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
146 | 压力蒸汽灭菌器 | 1、用于专科器械灭菌；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
147 | 高速气涡轮手机 | 1、口腔修复；2、满足临床使用需求 | 台 | 20
148 | 低速手机套装 | 1、口腔修复；2、满足临床使用需求 | 台 | 5
149 | 拔牙手机（含快接头） | 1、口腔修复；2、满足临床使用需求 | 台 | 10
150 | 耳鼻喉科手术器械包 | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 套 | 3
151 | 耳内镜 | 1、用于耳内镜门诊检查；2、满足临床使用需求 | 支 | 20
152 | 鼻内镜 | 1、用于鼻内镜门诊检查；2、满足临床使用需求 | 支 | 20
153 | 耳内镜 | 1、用于耳内镜手术；2、满足临床使用需求 | 支 | 3
154 | 鼻内镜 | 1、用于鼻内镜手术；2、满足临床使用需求 | 支 | 2
155 | 耳科电钻 | 1、用于耳科手术；2、满足临床使用需求 | 套 | 1
156 | 可视喉镜（软/硬） | 1、用于急诊创伤咽喉部检查；2、满足临床使用需求 | 套 | 1
157 | 电子鼻咽喉镜检查系统 | 1、用于鼻咽喉镜检查；2、满足临床使用需求 | 套 | 1
158 | 眼科手术器械包 | 1、手术器械；2、满足临床使用需求 | 套 | 3
159 | 儿童视力筛查仪 | 1、用于眼屈光度的初步测定和筛选；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
160 | 弱视治疗仪 | 1、用于门诊弱视治疗；2、满足临床使用需求 | 套 | 1
161 | 视功能评估与康复设备 | 1、用于视功能评估与康复；2、满足临床使用需求 | 套 | 1
162 | 眼科光学生物测量仪 | 1、用于白内障手术人工晶体度数计算；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
163 | 二氧化碳眼科冷冻治疗仪 | 1、眼科冷冻治疗设备；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
164 | 非接触眼压计 | 1、眼科检查设备；2、满足临床使用需求 | 台 | 1
165 | 睡眠呼吸监测分析系统模块 | 1、用于睡眠呼吸监测；2、满足临床使用需求 | 套 | 1
166 | 医用冰箱 | 1、治疗室储存药物需要；；2、满足临床使用需求 | 台 | 1