附件2

惠东县人民医院2025年中央空调维保服务设备清单

| 序号 | 货物/服务名称 | 品牌 | 规格型号/服务类型 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机养人工费 | 约克 | 1000冷吨 | 3 | 台 |  |  |  |
| 2 | 螺杆机养人工费 | 约克 | 230冷吨 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 水泵维护人工 |  |  | 12 | 台 |  |  |  |
| 4 | 水塔维护人工 |  |  | 4 | 座 |  |  |  |
| 5 | 室内盘管机及风柜维护人工 |  |  | 2199 | 台 |  |  | +9 |
| 6 | 冷却水塔 |  |  | 4 | 座 |  |  |  |
| 7 | 配电控制柜 |  |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 8 | 冷冻油 |  |  | 16 | 桶 |  |  |  |
| 9 | 引射过滤器 |  |  | 8 | 个 |  |  |  |
| 10 | 干燥过滤器 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 11 | 油过滤器 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 12 | 制冷剂 | 科慕 | R134a | 12 | 瓶 |  |  |  |
| 13 | 冷却水年度水处理 |  | 3000冷吨 | 1 | 项 |  |  |  |
| 14 | 冷冻水年度水处理 |  | 3000冷吨 | 1 | 项 |  |  |  |
| 15 | 清洗末端盘管机回风过滤网 |  |  | 1996 | 台 |  |  | +9 |
| 16 | 清洗风柜回风过滤网 |  |  | 203 | 台 |  |  |  |
| 17 | 清洗末端盘管机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 清洗风柜机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 更换百叶 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 20 | 更换盘管机液晶面板 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 21 | 更换盘管机电动二通阀 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 22 | 更换风柜比例积分阀 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 23 | 阀 门 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 24 | 风柜皮带轮 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 25 | 精密空调 |  |  | 2 | 台 |  |  | -1 |
| 26 | 多联机 |  |  | 39 | 台 |  |  | +15 |
| 27 | 末端 |  |  | 193 | 台 |  |  | +46 |
| 28 | 分体空调 |  |  | 301 | 台 |  |  | +118 |
| 29 | 天面排风系统 |  |  | 76 | 台 |  |  |  |
| A | 一年维保预算合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 三年维保预算合计： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、本次市场调研报价，包括但不限于人员的基本工资、绩效、社保、保险及福利、社保、管理、维修维护所需器械、耗材、税费等及其他所需的一切费用；

2、本服市场调研服务范围包括但不限于以上设备及其配套部分设施。

3、其中除了维修单项在一万元以上的大修外，单项在一万元以内的维修维护所需小配件均在维护保养范围内，如有损坏，免费更换。

报价单位联系人：                联系电话：

报价单位（公章）：

时    间：2025年  月  日