## 2025-4-27
包号 | 调研耗材名称 | 规格、包装 | 备注（功能性需求） | 调研周期 | 需求科室
104 | 隐球菌抗原检测试剂 | 无限制 | 可检测隐球菌抗原 | 21天 | 检验科
105 | 厌氧培养耗材（厌氧产气袋、厌氧培养袋、厌氧指示剂） | 无限制 | 可创造厌氧培养环境、提供厌氧条件并能检测已实现厌氧环境 | 21天 | 检验科
122 | 凡士林纱布球 |  | 鼻出血病人，后鼻孔填塞压迫止血使用，接近圆锥形，大小约3.5*2.5*2 | 21天 | 五官科门诊
161 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 无限制 | 用于迈瑞发光仪CL-6000i乙肝表面抗原（HBsAg）检测时曲线校准 | 21天 | 检验科
162 | 下肢大夹板 | 要求投递电子资料到邮箱，纸质资料与样品一同寄出 | 下肢骨折固定 | 21天 | 急诊科
163 | 指骨夹板 | 要求投递电子资料到邮箱，纸质资料与样品一同寄出 | 用于指骨骨折固定 | 21天 | 急诊科
165 | 高速真空泵油 | 瓶 | 适用于SQ-DZ等离子灭菌器 | 21天 | 供应室
166 | 低温等离子体过氧化氢灭菌器专用灭菌液 | 盒 | 适用于SQ-DZ等离子灭菌器 | 21天 | 供应室
170 | 导尿管 | 根 | 超滑涂层方便临床对困难尿道的插管使用、男女病人间歇导尿用 | 21天 | 泌尿科
171 | 粪便潜血/隐血血红蛋白质控品 | 瓶 | 粪便潜血血红蛋白质控品，适宜免疫金标法 | 21天 | 检验科
172 | 人工鼻/一次性使用热湿交换器/医用气切人工鼻/气切过滤器/呼吸过滤器 | 套 | 功能参数：潮气量：100-1500ml； 水分损失（湿化率）：9.2MG/L；潮气量为500ML 阻力≤20PA（气体流量为：30L/MIN）接口有效：5年 | 21天 | 神经外科
173 | 一次性肺功能仪滤嘴（肺功能咬口） | 带3个样品投标需要以检测最终效果 | 1、在30L/min流量下，对0.3μm微粒的过滤效率≥95%，部分产品可达99.99%。 2、泄漏速率≤10mL/min，确保气密性。 3、产品出厂时需符合生产规范。 4、材料符合医疗器械生物安全性要求 5、多层高效过滤结构，有效阻隔细菌、唾液和杂质，保障检测结果的准确性 6、咬口适用于儿童 7、适用于耶格肺功能master screen | 21天 | 儿科
174 | 呼出气一氧化氮耗材 | 带3个样品投标需要以检测最终效果 | 1、示值误差:＜±5ppb或±10%。 2、重复性：＜3ppb或±10% 3、响应时间：不大于90秒。 4、漂移：零点漂移不大于±2%FS，量程漂移不大于±3%FS。 5、耗材能至少按10:1比例多配备，以因可疑实验误差再次复查 6、适用于Menox3000机器 | 21天 | 儿科
175 | 糖化血红蛋白仪配套试剂耗材（含校准品） | 要求投递电子资料到邮箱，纸质资料与样品一同寄出 | 配套如下设备可开展使用：机型为：T9/Truth-H80e/MQ-8000/H100PLUS/H-120/BH60/HA-8380 | 21天 | 检验科