## 2025-5-20
包号 | 调研耗材名称 | 规格、包装 | 备注（功能性需求） | 需求科室
122 | 凡士林纱布球 |  | 鼻出血病人，后鼻孔填塞压迫止血使用，接近圆锥形，大小约3.5*2.5*2 | 五官科门诊
162 | 下肢大夹板 | 要求投递电子资料到邮箱，纸质资料与样品一同寄出 | 下肢骨折固定 | 急诊科
163 | 指骨夹板 | 要求投递电子资料到邮箱，纸质资料与样品一同寄出 | 用于指骨骨折固定 | 急诊科
171 | 粪便潜血/隐血血红蛋白质控品 | 瓶 | 粪便潜血血红蛋白质控品，适宜免疫金标法 | 检验科
174 | 呼出气一氧化氮耗材 | 带3个样品投标需要以检测最终效果 | 1、示值误差:＜±5ppb或±10%。 2、重复性：＜3ppb或±10% 3、响应时间：不大于90秒。 4、漂移：零点漂移不大于±2%FS，量程漂移不大于±3%FS。 5、耗材能至少按10:1比例多配备，以因可疑实验误差再次复查 6、适用于Menox3000机器 | 儿科
175 | 糖化血红蛋白仪配套试剂耗材（含校准品） |  | 配套如下设备可开展使用：机型为：T9/Truth-H80e/MQ-8000/H100PLUS/H-120/BH60/HA-8380 | 检验科
176 | 血氨质控品 | 适合生化酶促法（高低值) | 高低值 | 检验科
178 | 一次性胰岛素泵用储液器 | / | 适用于胰岛素泵MTI-P IV机型 | 肾内科
179 | 一次性胰岛素泵皮下输液器 | / | 适用于胰岛素泵MTI-P IV机型 | 肾内科
180 | 同型半胱氨酸(HCY)测定试剂盒(酶循环法) | / | 适合生化分析仪（佳能TVA-FX8/罗氏C702）投入使用 | 检验科
181 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-CHO)测定试剂盒(直接法-选择抑制法) | / | 使用生化分析仪（佳能TBA-FX8） | 检验科
样品寄出工作流程： 请邮寄顺丰/京东快递，广东省惠州市惠东县平山镇惠东县人民医院（黄排高桥水）负一楼医学工程部调拨室（不接蜂巢快递） 周采购 13413045671！ 工作流程： 1、样品如群名称包号，寄2份（套/个/盒/支），或者送货的时候递给我，谢谢配合！ 2、纸质寄出（包含邮箱投递里面的PDF所有资料！打印好盖章后随样品一并寄出） 请工作日寄出（早上8：00-11：30，下午14：30-17:00受理），周6日一概不接任何快递！
调研科室无要求投递实物样品，均无需准备样品和纸质材料的快递，只需要投递电子邮箱文件即可。