## Sheet1
2025-2026年维保设备清单及需求 | [6 empty] | 调研公司填写
项目序号 | 维保设备名称（资产名称） | 型号 | 出厂编号 | 所属部门 | 维保时间 | 维保要求 | 报价金额 （万元） | 参与调研公司
1 | 1.5T磁共振成像系统（EG) | SIGNA EXPLORER | MNEXP2300105TJ | 放射科 | 1年 | 1、设备以现状入保，整机全保1年（含磁体、液氦、水冷机、精密空调）不限配件不限人工，维保期内每月进行一次设备巡检，每季度至少一次整机保养。 2、损坏配件可先进行修复，无法修复的再进行更换，所更换配件必须是全新的并和原配件同品牌同型号或厂家更新更优的型号配件，配件采购渠道必须符合国家相关法律法规。 3、如设备故障单次停机超过5个日历日或对同一设备、同一故障两个月内出现≥两次维修，使用科室都无法接受的，该设备则按采购人要求送至指定厂方或第三方维修，由此产生的费用由中标人负责。 4、维保期内确保设备开机率≥95%，每年按365天计算，并提供24小时在线的故障报修联系电话，指定专人负责，接到故障报修电话后≤1小时响应，工程师≤24小时到达现场进行维修；紧急情况下，服务电话响应时间≤1小时，工程师到场服务时间≤4小时。
2 | 数字化X射线系统（安健） | DTP570A | Dx012019117946 | 放射科 | 1年 | 1、设备以现状入保，整机全保1年（含球管）不限配件不限人工，维保期内每月进行一次设备巡检，每季度至少一次整机保养。 2、所更换配件必须是全新的并和原配件同品牌同型号或厂家更新更优的型号配件。 3、维保期内确保设备开机率≥95%，每年按365天计算。
3 | X射线计算机体层摄影设备（GE CT） | REVOLUTION CT ES | CBFHG2300028HM | 放射科 | 1年 | 1、设备以现状入保，整机全保1年（含球管）不限配件不限人工，维保期内每月进行一次设备巡检，每季度至少一次整机保养。 2、设备主要配件包括X射线管、高压发生器、探测器必须是原厂认证合格的零配件。 3、非主要配件损后可先进行修复，无法修复的再进行更换，所更换配件必须和原配件同品牌同型号或厂家更新更优的型号配件，配件采购渠道必须符合国家相关法律法规。 4、如设备故障单次停机超过5个日历日或对同一设备、同一故障两个月内出现≥两次维修，使用科室都无法接受的，该设备则按采购人要求送至指定厂方或第三方维修，由此产生的费用由中标人负责。 5、维保期内确保设备开机率≥95%，每年按365天计算，并提供24小时在线的故障报修联系电话，指定专人负责，接到故障报修电话后≤1小时响应，工程师≤24小时到达现场进行维修；紧急情况下，服务电话响应时间≤1小时，工程师到场服务时间≤4小时。
4 | 医用血管造影X射线机(佳能） | INFX-9000C | C5C2192035 | 介入室 | 1年 | 1、设备以现状入保，整机全保1年（含球管）不限配件不限人工，维保期内每月进行一次设备巡检，每季度至少一次整机保养。 2、所更换配件必须是全新并与设备原配置相同或更优。 3、维保期内确保设备开机率≥95%，每年按365天计算。
5 | 全自动血型及配血分析系统（强生） | AutoVue Innova | 6901956 | 检验科 | 1年 | 1、设备以现状入保，整机全保1年，不限配件不限人工，维保期内每季度至少一次整机保养。 2、所更换配件必须是全新并与设备原配置相同或更优。 3、包含设备操作系统升级更新。 4、维保期内确保设备开机率≥95%，每年按365天计算。
| 全自动时间分辨荧光免疫分析仪（芬兰） | 6000型 | 60000620 | 检验科 | 1年
| 标本分析仪（东莞丰业） | 自动分拣系统 FT-102 | FY202105-1 | 检验科 | 1年
6 | 电子胃镜（奥林巴斯） | GIFQ260J | 2129577 | 消化内科 | 1年 | 1、设备以现状入保，整机全保1年，不限配件不限人工，维保期内每季度至少一次巡查保养。 2、所更换配件必须是全新并与设备原配置相同或更优。 3、维保期内确保设备开机率≥95%，每年按365天计算，镜子维修期间须提供备用镜。
| 电子胃镜（奥林巴斯） | GIF-HQ290 | 2164982 | 消化内科 | 1年
| 电子胃镜（奥林巴斯） | GIF-HQ290 | 2165017 | 消化内科 | 1年
| 电子结肠镜（奥林巴斯） | CF-HQ290I | 2248894 | 消化内科 | 1年
| 电子结肠镜（奥林巴斯） | CF-HQ290I | 2257787 | 消化内科 | 1年
| 电子胆道镜（奥林巴斯） | CHF- TYPE V | 2162889 | 普外一区 | 1年
| 电子胆道镜（奥林巴斯） | CHF-TYPE V | 2861575 | 麻醉科、普外一 | 1年
备注：此表电子版发回，可只填参与项目，另附市场调研报名表盖章扫描件一起发到18129613029@163.com。