## 2025-5-28
包号 | 调研耗材名称 | 规格、包装 | 备注（功能性需求） | 需求科室
122 | 凡士林纱布球 |  | 鼻出血病人，后鼻孔填塞压迫止血使用，接近圆锥形，大小约3.5*2.5*2 | 五官科门诊
162 | 下肢大夹板 | 要求投递电子资料到邮箱，纸质资料与样品一同寄出 | 下肢骨折固定 | 急诊科
163 | 指骨夹板 | 要求投递电子资料到邮箱，纸质资料与样品一同寄出 | 用于指骨骨折固定 | 急诊科
171 | 粪便潜血/隐血血红蛋白质控品 | 瓶 | 粪便潜血血红蛋白质控品，适宜免疫金标法 | 检验科
174 | 呼出气一氧化氮耗材 | 带3个样品投标需要以检测最终效果 | 1、示值误差:＜±5ppb或±10%。 2、重复性：＜3ppb或±10% 3、响应时间：不大于90秒。 4、漂移：零点漂移不大于±2%FS，量程漂移不大于±3%FS。 5、耗材能至少按10:1比例多配备，以因可疑实验误差再次复查 6、适用于Menox3000机器 | 儿科
175 | 糖化血红蛋白仪配套试剂耗材（含校准品） |  | 配套如下设备可开展使用：机型为：T9/Truth-H80e/MQ-8000/H100PLUS/H-120/BH60/HA-8380 | 检验科
176 | 血氨质控品 | 适合生化酶促法（高低值) | 高低值 | 检验科
178 | 一次性胰岛素泵用储液器 | / | 适用于胰岛素泵MTI-P IV机型 | 肾内科
179 | 一次性胰岛素泵皮下输液器 | / | 适用于胰岛素泵MTI-P IV机型 | 肾内科
180 | 同型半胱氨酸(HCY)测定试剂盒(酶循环法) | / | 适合生化分析仪（佳能TVA-FX8/罗氏C702）投入使用 | 检验科
181 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-CHO)测定试剂盒(直接法-选择抑制法) | / | 使用生化分析仪（佳能TBA-FX8） | 检验科
182 | 尿液分析试纸条（干化学法） MEDITAPE UC-9A | 盒 | 用于Sysmex全自动尿有形成份分析仪,型号UC-3500+UF-3000，用于定性/半定量检测尿液中的尿胆原，隐血，蛋白质，葡萄糖，酮体，胆红素，亚硝酸盐，白细胞以及 pH。 | 检验科
183 | 尿液分析用鞘液 | 盒 | 用于Sysmex全自动尿有形成份分析仪,型号UC-3500+UF-3000，适用于采用流式细胞分析原理的分析仪。用于对尿液样本稀释,形成鞘流,利于分析仪器进行细胞计数、分类。 | 检验科
184 | 尿液分析用稀释液 | 盒 | 用于Sysmex全自动尿有形成份分析仪,型号UC-3500+UF-3000，用于标记尿液中的有形成分,并以Sysmex全自动尿有形成份分析仪测 定红细胞和管型等的计数。 | 检验科
185 | 尿液分析用稀释液 | 盒 | 用于Sysmex全自动尿有形成份分析仪,型号UC-3500+UF-3000，用于尿液分析前,样本的稀释,制备细胞悬液。 | 检验科
186 | 尿液分析用染色液 | 盒 | 用于Sysmex全自动尿有形成份分析仪,型号UC-3500+UF-3000，用于标记尿液中的有形成分，并以Sysmex全自动尿有形成份分析仪测定红细胞和管型等的计数。与稀释剂配合使用。 | 检验科
187 | 尿液分析用染色液 | 盒 | 用于Sysmex全自动尿有形成份分析仪,型号UC-3500+UF-3000，用于标记尿液中白细胞、上皮细胞和细菌等，以便利用Sysmex全自动尿有形成份分析仪测定其计数。与Sysmex稀释配合使用。 | 检验科
188 | 尿液分析用质控品 | 盒 | 用于Sysmex全自动尿有形成份分析仪型号UC-3500+UF-3000的质量控制。质量控制参数包括:红细胞(RBC),白细胞(WBC)，上皮细胞(EC),管型(CAST)，细菌(BACT)，电导率(Cond.)。 | 检验科
189 | 尿液分析用校准品 | 盒 | Sysmex全自动尿有形成份分析仪型号UC-3500+UF-3000的校准品。用于白细胞(WBC)和电导率(Cond.)的校准及校准验证。 注:电导率(Cond.)属于研究参数。 | 检验科
190 | 尿干化学分析质控物 | 盒 | 用于Sysmex全自动尿有形成份分析仪,型号UC-3500+UF-3000，用于全自动尿液分析仪(UC-3500)检测人尿液中的尿胆原(URO)、隐血(血红蛋白)(BLD)、胆红素(BIL)、酮体(KET)、葡萄糖(GLU)、蛋白质(PRO)、pH、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、肌酐(CRE)、白蛋白(ALB)、比重(S.G)项目时的质量控制。 | 检验科
191 | 尿比重校准品 | 盒 | 用于Sysmex全自动尿有形成份分析仪,型号UC-3500+UF-3000，用于全自动尿液分析仪的尿比重项目的校准。 | 检验科
192 | 一次性使用无菌注射针 | 国产 | 用于肉毒毒素注射针头规格 | 神经内科
193 | 手术长刀柄 | / | / | 泌尿科
194 | TVT-EXACT 耻骨后吊带 | / | / | 泌尿科
195 | 一次性彩超探头穿刺架 | / | 与我院现有彩超机探头配套使用 | 泌尿科
样品寄出工作流程： 请邮寄顺丰/京东快递，广东省惠州市惠东县平山镇惠东县人民医院（黄排高桥水）负一楼医学工程部调拨室（不接蜂巢快递） 周采购 13413045671 工作流程： 1、样品如群名称包号，寄2份（套/个/盒/支），或者送货的时候递投递，谢谢配合！ 2、纸质寄出（包含邮箱投递里面的PDF所有资料！打印好盖章后随样品一并寄出） 请工作日寄出（早上8：00-11：30，下午14：30-17:00受理），周6日一概不接任何快递！
调研科室如无要求投递实物样品，均无需准备样品和纸质材料的快递，只需要投递电子邮箱文件即可。