## Sheet1
附件2
市场调研报价表
项目名称 | 设备型号及设备耗材维修保养周期 |  |  |  |  | 维修保养要求 | 数量 | 单位 | 单价（元/年） | 合计（元）
惠东县人民医院检验中心、口腔科超纯水系统维护服务 | 型号：kertone SUPER-600(检验科) |  |  |  |  | 1、一般情况下，设备连续运转2个月或停机2个月后重新开机应保养一次，保安滤芯3-6 个月更换一次，折叠滤芯 3-6 个月更换一次，反渗透膜、滤料 每年更换一次，不得过满或欠缺。包括如下内容： a．检查所有轴承以及电机润滑是否良好。 b．检查接头及管路是否滞泄露和损坏。 c．阀门仪表是否有损坏或其他缺陷，是否需要更换。 d．管道和阀门是否畅通、有无泄露。 2、年度系统消毒及水质检测。常规情况下，系统消毒每年一次即可保证用水安全，当水质出现异常且判断为管网或者系统内存在污染源时，可根据具体需要作出灵活消毒方案。 3、设备发生故障或其他突发情况，服务单位承诺在接到采购人通知后 0.5 小时内响应，24小时内到达现场进行连续进行检修直至故障完全排除。设备完全恢复正常为止，解决问题时间不超过24小时。 | 3 | 年 |  | 0
| 序号 | 材料名称 | 型号 | 周期 | 数量
| 1 | PP滤芯 | 20寸 | 3-6个月 | 3支
| 2 | RO膜 | 4040 | 1年 | 2支
| 3 | 折叠滤芯 | 10寸 | 3-6个月 | 2支
| 4 | 超纯水柱 | 配套 | 3-6个月 | 8组
| 5 | EDI膜堆 | 配套 | 2年 | 2台
| 6 | 紫外线灯灯管 | 配套 | 9000H | 1支
型号：Y2400-QXGYS(口腔科)
| 序号 | 材料名称 | 型号 | 周期 | 数量
| 1 | 石英砂 | 粗、中、细 | 1年 | 300公斤
| 2 | 活性炭 | 椰壳 | 1年 | 125公斤
| 3 | PP滤芯 | 20寸 | 3-6个月 | 6支
| 4 | RO膜 | 4040 | 1年 | 8支
| 5 | 紫外线灯灯管 | 配套 | 9000H | 2支
| 6 | 折叠滤芯 | 20寸 | 3-6个月 | 6支
质量要求：1、所提供的货物必须是全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。 2、货物必须符合或优于国家（行业）相关用水要求，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。 3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。 4、全年按技术规范要求对纯水设备定期进行维保，必须保障设备的正常运作；同时，必须保障设备制水水质达到GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》水质标准，及符合使用科室的使用要求。
报价联系人： |  |  | 联系电话： |  |  | 邮箱： |  |  | 报价单位（公章）：
日期： 年 月 日