产品执行标准及有效期

	序号
	名称
	规格
	纯度（%）
	单位
	执行标准
	有效期

	1
	医用液氧
	175L/杜瓦罐
	≥99.5%
	罐
	中国药典2020版
	半年

	2
	医用氧气
	2-5L/瓶，12.5±0.5MPa
	≥99.5%
	瓶
	中国药典2020版
	半年

	3
	医用氧气
	10L/瓶，12.5±0.5MPa
	≥99.5%
	瓶
	中国药典2020版
	半年

	4
	医用氧气
	40L/瓶，12.5±0.5MPa
	≥99.5%
	瓶
	中国药典2020版
	半年

	5
	二氧化碳
	40L/瓶，20Kg（参考常温压力：6MPa）
	≥99.8%
	瓶
	GB/T6052-2011
	1年

	6
	高纯二氧化碳
	40L/瓶，20Kg（参考常温压力：6MPa）
	≥99.999%
	瓶
	GB/T23938-2009
	1年

	7
	氮气
	40L/瓶，12.5±0.5MPa
	≥99.99%
	瓶
	GB/T8979-2008
	1年

	8
	液氮
	10L/罐
	≥99.99%
	罐
	GB/T8979-2008
	1年

	9
	高纯氩气
	40L/瓶，12.5±0.5MPa
	≥99.999%
	瓶
	GB/T4842-2017
	1年

	10
	高纯氩气
	10L/瓶，12.5±0.5MPa
	≥99.999%
	瓶
	GB/T4842-2017
	1年

	11
	氩气
	40L/瓶，12.5±0.5MPa
	≥99.99%
	瓶
	GB/T4842-2017
	1年

	12
	高纯乙炔
	容量：40L；重量4.5Kg（参考常温压力：1.7±0.1MPa）
	≥99.9%
	瓶
	GB6819-2004
	1年

	13
	高纯氦气
	3L/瓶，12.5±0.5MPa
	≥99.999%
	瓶
	GB/T4844-2011
	1年

	14
	混合气
	10L/瓶（CH4：0.302%；CO:0.30%；O2:21%；N2:平衡气）
	/
	瓶
	按要求配置
	1年

	15
	高纯氧
	10L/瓶，12.5±0.5MPa
	≥99.999%
	瓶
	GB/T14599-2008
	1年


